## БИЛЕТЫ

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций, эксплуатирующих котлы (паровые,

водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями)

на опасных производственных объектах ООО «РН - Юганскнефтегаз».

Разработчик: Управление промышленной безопасности

и охраны труда ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2016г.

Вопрос. Кто должен согласовать отступления от требований руководства (инструкции) по эксплуатации если реконструкция (модернизация) проводится с отступлениями от требований руководства (инструкции) по эксплуатации? (п.94. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какие условия должны быть обеспечены при сжигании топлива в котлах? (п.236. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Когда разрешается спускать воду из водогрейного котла? (п.285. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Когда должны быть остановлены тягодутьевые машины (устройства) при останове котла в резерв? (п.286. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Как выбирают манометр? (п.243. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Как должен быть произведен допуск людей внутрь котла, а также открывание запорной арматуры после удаления людей из котла? (п.301. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Как определяют тольщину заглушек, применяемых для отключения котла? (п.300. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Что следует понимать под расчетным давлением фланцевого соединения? (п.8.3.1. РД 10-249-98)

Вопрос. Какую величину растяжки воспринимаемого температурного расширения рекомендуется назначать при проверочном расчете трубопровода на прочность? (п.5.2.2. РД 10-400-01)

Вопрос. В каких целях проводится контроль и диагностика металла элементов и деталей теплоэнергетического оборудования до момента проведения очередного контроля или замены? (п.1.2. РД -10-577-03)

Вопрос. Когда считаются пригодными к дальнейшей эксплуатации элементы теплоэнергетического оборудования при проведении контроля и диагностики? (п.1.2. РД -10-577-03)

Вопрос. Когда производится проверочный расчет трубопроводов на прочность без учета монтажной растяжки? (п.5.2.3. РД 10-400-01)

Вопрос. Какое расчетное давление фланцевого соединения следует принимать при расчете на прочность трубопроводов пара и горячей воды? (п.8.3.2. РД 10-249-98)

Вопрос. Каким путем осуществляется обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного травматизма на объектах, на которых используется оборудование под давлением ? (п.6. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Как должны быть выполнены площадки и лестницы для обслуживания, осмотра, ремонта оборудования под давлением? (п.13. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какие системы трубопроводов должны быть предусмотрены проектом их размещения для безопасной эксплуатации котлов? (п.37. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Кто устанавливает время выдержки при проведении испытания под пробным давлением паровых и водогрейных котлов, включая электрокотлы, трубопроводов пара и горячей воды, а также сосудов, поставленных на место установки в сборе? (п.180. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. При каком условии для питания котлов водой применяется водопроводная сеть? (п.53. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какое время выдержки при проведении испытания под пробным давлением паровых и водогрейных котлов, включая электрокотлы, трубопроводов пара и горячей воды, а также сосудов, поставленных на место установки в сборе? (п.180. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. В каких случаях манометры не допускаются к применению? (п.342. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какие мероприятия включает в себя техническое диагностирование оборудования под давлением? (п.415. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. В каких случаях манометры не допускаются к применению? (п.342. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какая должна быть ширина свободного прохода площадок? (п.15. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какие действия необходимо сделать до начала производства работ внутри барабана или коллектора котла, соединенного с другими работающими котлами трубопроводами (паропровод, питательные, дренажные, спускные линии), если на них установлена фланцевая арматура, а так же перед внутренним осмотром или ремонтом элементов, работающих под давлением? (п.299. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Что должен обеспечивать химический контроль при эксплуатации котлов? (п.295. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. До какого уровня разрешается понижение давления для спуска воды из остановленного парового котла с естественной циркуляцией у энергетических котлов, эксплуатируемых на тепловых электростанциях? (п.285. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Когда проводятся эксплуатационные испытания котла для составления режимной карты и корректировки инструкции по эксплуатации?  (п.281. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Кто определяет возможность дальнейшей эксплуатации ответственных элементов и деталей энергооборудования (гибов трубопроводов, барабанов, пароперегревателей, коллекторов котлов, главных паропроводов, корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов турбин) после выработки ими паркового ресурса? (п.1.10. РД -10-577-03)

Вопрос. В каком случае выполнение условий по расчетам статической прочности для стальных труб и деталей на этапе 2 необязательно? (п.5.4.2. РД 10-400-01)

Вопрос. Какая температура понимается под расчетной температурой металла рассчитываемой детали фланцевого соединения? (п.8.4.1. РД 10-249-98)

Вопрос. Что должна обеспечивать установка, размещение, обвязка котлов и сосудов, прокладка трубопроводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов? (п.11. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какая должна быть обеспечена ширина свободных проходов вдоль фронта котлов при установке котельного вспомогательного оборудования и щитов управления перед фронтом котлов? (п.11. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Как могут быть установлены котлы электростанций? (п.33. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какие устройства для обеспечения безопасности обслуживающего персонала должны иметь предохранительные клапаны котлов? (п.42. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. При каком условии допускается включение котлов в одну группу по питанию? (п.52. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Кто должен осуществлять техническое перевооружение ОПО, монтаж (демонтаж), ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования под давлением? (п.92. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос.  Какие документы определяют порядок выполнения, объем и периодичность выполнения работ? (п.108. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Кто принимает решение о допуске оборудования электростанций к эксплуатации в пределах паркового ресурса? (п.1.8. РД 10-577-03)

Вопрос. Какой расчетный срок службы  трубопровода рекомендуется принимать при оценке циклической прочности, если в задании на проектирование не оговорено иного срока? (п.5.5.3. РД 10-400-01)

Вопрос. Для какого интервала температур рекомендуется определение эквивалентных напряжений по приведенной упрощенной методике? (п.2.6. РД 10-249-98)

Вопрос. Как должен производится расчет толщины стенки для барабанов, изготавливаемых из листов разной толщины и соединяемых продольными швами при стыковке листов по совпадению средних диаметров? (п.3.2.1.3. РД 10-249-98)

Вопрос. К каким пролетам относятся пролеты (расстояние между опорами) непосредственно примыкающие к неподвижным опорам или компенсаторам (П-образным, сильфонным, сальниковым и т.п.)? (п.1 приложение 6 РД 10-400-01)

Вопрос. Какой расчет производится с учетом фактических условий работы и геометрических размеров детали по допускаемым напряжениям, указанным в нормах расчета на прочность? (п.5.4.4. РД 10-577-03)

Вопрос. Кто должен согласовать отступления от требований руководства (инструкции) по эксплуатации если реконструкция (модернизация) проводится с отступлениями от требований руководства (инструкции) по эксплуатации? (п.94. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Каким путем осуществляется обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного травматизма на объектах, на которых используется оборудование под давлением ? (п.6. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Что должен обеспечивать химический контроль при эксплуатации котлов? (п.295. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Кто должен осуществлять техническое перевооружение ОПО, монтаж (демонтаж), ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования под давлением? (п.92. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какие условия должны быть обеспечены при сжигании топлива в котлах? (п.236. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Когда производится проверочный расчет трубопроводов на прочность без учета монтажной растяжки? (п.5.2.3. РД 10-400-01)

Вопрос. До какого уровня разрешается понижение давления для спуска воды из остановленного парового котла с естественной циркуляцией у энергетических котлов, эксплуатируемых на тепловых электростанциях? (п.285. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос.	Какое расстояние должно составлять от фронта котлов или выступающих частей топок до противоположной стены котельного помещения? (п. 26. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какие документы определяют порядок выполнения, объем и периодичность выполнения работ? (п.108. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Измерение остаточной деформации ползучести производится на паропроводах, изготовленных из (п.5.2.11. РД 10-577-03)

Вопрос. При какой температуре стенки трубы производится измерение остаточной деформации ползучести? (п. 5.2.12. РД 10-577-03)

Вопрос. Когда разрешается спускать воду из водогрейного котла? (п.285. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какие системы трубопроводов должны быть предусмотрены проектом их размещения для безопасной эксплуатации котлов? (п.37. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Когда проводятся эксплуатационные испытания котла для составления режимной карты и корректировки инструкции по эксплуатации?  (п.281. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Кто принимает решение о допуске оборудования электростанций к эксплуатации в пределах паркового ресурса? (п.1.8. РД 10-577-03)

Вопрос. Когда должны быть остановлены тягодутьевые машины (устройства) при останове котла в резерв? (п.286. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Кто устанавливает время выдержки при проведении испытания под пробным давлением паровых и водогрейных котлов, включая электрокотлы, трубопроводов пара и горячей воды, а также сосудов, поставленных на место установки в сборе? (п.180. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какое расстояние должно составлять для котлов, работающих на газообразном или жидком топливе от выступающих частей горелочных устройств до стены котельного помещения? (п. 26. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какие сосуды не разрешается устанавливать в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях? (п. 66. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос.  С какой глубиной продольных борозд на внутренней поверхности труб не допускается эксплуатация труб? (п. 6.1.4. РД 10-577-03)

Вопрос.  На какую величину допускается утонение прямых участков трубопровода и гибов в нейтральных зонах? (п. 6.5.1. РД 10-577-03)

Вопрос. Кто определяет возможность дальнейшей эксплуатации ответственных элементов и деталей энергооборудования (гибов трубопроводов, барабанов, пароперегревателей, коллекторов котлов, главных паропроводов, корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов турбин) после выработки ими паркового ресурса? (п.1.10. РД -10-577-03)

Вопрос. Какие устройства для обеспечения безопасности обслуживающего персонала должны иметь предохранительные клапаны котлов? (п.42. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какие действия необходимо сделать до начала производства работ внутри барабана или коллектора котла, соединенного с другими работающими котлами трубопроводами (паропровод, питательные, дренажные, спускные линии), если на них установлена фланцевая арматура, а так же перед внутренним осмотром или ремонтом элементов, работающих под давлением? (п.299. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Как выбирают манометр? (п.243. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. При каком условии для питания котлов водой применяется водопроводная сеть? (п.53. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какие устройства для обеспечения безопасности обслуживающего персонала должны иметь предохранительные клапаны котлов? (п.42. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какие системы трубопроводов должны быть предусмотрены проектом их размещения для безопасной эксплуатации котлов? (п. 37. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Каким документам должны соответствовать сварочные материалы, применяемые для сварки оборудования под давлением при его монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации)? (п. 128. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос.  На какую величину допускается утонение прямых участков трубопровода и гибов в растянутых зонах зонах (на наружном обводе)? (п. 6.5.1. РД 10-577-03)

Вопрос. В каком случае выполнение условий по расчетам статической прочности для стальных труб и деталей на этапе 2 необязательно? (п.5.4.2. РД 10-400-01)

Вопрос. Какая температура понимается под расчетной температурой металла рассчитываемой детали фланцевого соединения? (п.8.4.1. РД 10-249-98)

Вопрос. Как должен быть произведен допуск людей внутрь котла, а также открывание запорной арматуры после удаления людей из котла? (п.301. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какое время выдержки при проведении испытания под пробным давлением паровых и водогрейных котлов, включая электрокотлы, трубопроводов пара и горячей воды, а также сосудов, поставленных на место установки в сборе? (п.180. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Какая должна быть ширина свободного прохода площадок? (п.15. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Как могут быть установлены котлы электростанций? (п.33. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Вопрос. Как определяют толщину заглушек, применяемых для отключения котла? (п.300. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Заместитель  главного инженера  -

И.о.начальника управления  ПБ и ОТ

ООО «РН-Юганскнефтегаз»                                                                                   Ф.М. Гареев

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Первый  заместитель Генерального директора по производству -

Главный  инженер

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

________________ И.Г. Кучуков

«____» ___________              года